**Приложение N 8**

**к приказу ФАС России**

**от 07.04.2014 N 231/14**

**Форма**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУП ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА «ЛЕРМОНТОВГОРГАЗ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ**

**МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ)**

**К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ НА 2017 Г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределительную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоедине-ниием) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1  | Сеть газораспре-деления г.Лермонтова АГРС Ессентуки-2 Винсады  |  С выходов ГРС ООО «Газпромтранс-газ Ставрополь» | Граница раздела сетей ГРО с присоединенными сетями каждого Покупателя  |  Получение технических условий. Выполнение проектно-сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети. Осуществление мероприятий по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Выполнение пуско-наладочных работ. |  Выполнение проектно-сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети. Согласование проектно-сметной документации на соответствие выданным техническим условиям на присоединение. Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией. перед вводом в эксплуатацию объекта заключение договора со специализированной организацией на аварийное и техническое обслуживание системы газопотребления. |  Проверка готовности исполнительно-технической документации и объекта. Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети. Выполнение работ по присоединению. Пуск газа. |  Осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, приямка для производства работ. Оформление наряда-допуска на выполнение присоединения вновь построенного газопровода к газораспределительной сети. Контрольная опрессовка объекта. Подготовка инструментов, материалов, приборов. Изготовление узла присоединения. Контрольная опрессовка объекта. Выполнение работ по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети в соответствии с нарядом -допуском и инструкциями. Продувка газом присоединяемого газопровода. Проверка герметичности сварных швов. Изоляция газопровода в месте присоединения. Засыпка приямка в месте присоединения. Оформление документации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. |  Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) |  Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 3-е суток до начала работ. |

Вр.и.о. директора

МУП г.Лермонтова «Лермонтовгоргаз» В.А.Аникеев